## Sheet1
遴选医用耗材技术要求
1 | 一次性使用泌尿取石网篮 | 执行标准 | GB /T14233.1-2008
|  | 包装要求 | 无菌包装
|  | 使用范围 | 本产品供泌尿诊疗时在内窥镜下抓住、操控、和取出结石及其他异物用。
|  | 灭菌方式 | 本产品经环氧乙烷灭菌。
|  | 结构组成 | 一次性使用泌尿取石网篮由网篮、套管、保护管和手柄组成。
|  | 临床要求 | 易操作，耐用，价格低
2 | 医用激光光纤 | 执行标准 | YY/T 0758-2021
|  | 包装要求 | 密封包装
|  | 使用范围 | 适用于前列腺组织、尿路上皮肿物的剜切、汽化，安全耐用。
|  | 灭菌方式 | 产品出厂时未经消毒或灭菌，产品有效期2年。医疗机构使用产品前根据临床需求进行消毒或者灭菌。
|  | 结构组成 | 产品由保护套、SMA905连接头、光纤和保护帽组成。
|  | 临床要求 | 产品与适用的医用激光器（输出激光波长范围375nm~2100nm,SMA905标准接口）配套使用，传输激光器产生的能量用于激光手术。产品为一次性使用，不得用于眼科和血液循环系统。
负责人签字